## Лист1
ООО "Паритет-НН"
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
№ п.п. | Показатели |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021
[5 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
[5 empty] | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | L1 | МВТ | Поступление мощности в сеть, всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.209 | 0 |  | 19.33 | 8.6279
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | МВТ | Поступление мощности из смежной сети, всего | 23: 4.7489; 24: 0; 26: 0; 27: 4.7489
в том числе из сети
| МСК | L1.1.МСК | МВТ | Поступление мощности из смежной сети МСК
| ВН | L1.1.ВН | МВТ | Поступление мощности из смежной сети ВН
| СН1 | L1.1.СН1 | МВТ | Поступление мощности из смежной сети СН1
| СН2 | L1.1.СН2 | МВТ | Поступление мощности из смежной сети СН2 | 23: 4.7489; 27: 4.7489
1.2. | от электростанций ПЭ | L1.2 | МВТ | Поступление мощности от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | L1.3 | МВТ | Поступление мощности от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от других организаций | L1.4 | МВТ | Поступление мощности от других организаций | 23: 23.209; 26: 19.33; 27: 3.879
2. | Потери в сети | L2 | МВТ | Потери мощности в сети | 23: 2.805; 26: 1.6411; 27: 1.1639
| то же в % | L2.1 | ПРЦ | Потери мощности в сети, в % | 23: 12.0859; 26: 8.49; 27: 13.49
3. | Мощность на производ. и хоз. нужды | L3 | МВТ | Расход мощности на произв и хознужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | L4 | МВТ | Полезный отпуск мощности из сети | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4 |  |  | 17.6889 | 7.464
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собств. потр. | L4.1 | МВТ | Полезный мощности отпуск из сети собственным потребителям ЭСО
| из них: |  | МВТ
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | L4.1.1 | МВТ | Полезный отпуск мощности из сети потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | МВТ | Полезный отпуск мощности из сети потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля)
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка | L4.2 | МВТ | Полезный отпуск мощности из сети потребителям оптового рынка
4.3. | в другие организации | L4.3 | МВТ | Сальдо переток мощности в другие организации | 23: 20.4; 26: 12.94; 27: 7.46
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | МВТ | Сальдо переток мощности в сопредельные регионы
5. | проверка | L5 | МВТ | Проверка