## Лист1
Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей ООО "Паритет-НН"
по центрам питания до 35 кВ по состоянию на 3 квартал 2022 года
№ п/п | Наименование источника питания | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на тех.присоединение, кВт | Район
1 | КТП №558 | 10/0,4 | 151.5 | Шатковский
2 | КТП №604 | 10/0,4 | 120.32 | Шатковский
3 | КТП №661 | 10/0,4 | 179.18 | Шатковский
4 | КТП №681 | 10/0,4 | 202.04 | Шатковский
5 | ЗТП №698 | 10/0,4 | 263.2 | Шатковский
6 | ЗТП №706 | 10/0,4 | 135.54 | Шатковский
7 | КТП №724 | 10/0,4 | 338.61 | Шатковский
8 | КТП №725 | 10/0,4 | 325.83 | Шатковский
9 | ЗТП №728 | 10/0,4 | 527.99 | Шатковский
10 | КТП №978 | 10/0,4 | 127.5 | Шатковский
11 | ЗТП №1754 | 10/0,4 | 68.46 | Шатковский
12 | ЗТП №1759 | 10/0,4 | 174.11 | Шатковский
13 | КТП №1769 | 10/0,4 | 41.32 | Шатковский
14 | КТП №1778 | 10/0,4 | 137.76 | Шатковский
15 | КТП №1789 | 10/0,4 | 91.23 | Шатковский
16 | ЗТП №1803 | 10/0,4 | 125.81 | Шатковский
17 | КТП №1842 | 10/0,4 | 1.04 | Шатковский
18 | КТП №3375 | 10/0,4 | 157.68 | Шатковский
19 | КТП №3383 | 10/0,4 | 202.96 | Шатковский
20 | КТП №3388 | 10/0,4 | 204.08 | Шатковский
21 | КТП №3392 | 10/0,4 | 134 | Шатковский
22 | КТП №3393 | 10/0,4 | 127.54 | Шатковский
23 | КТП №3403 | 10/0,4 | 168.33 | Шатковский
24 | КТП №3415 | 10/0,4 | 0 | Шатковский
25 | КТП №3443 | 10/0,4 | 202.06 | Шатковский
26 | ЗТП №3444 | 10/0,4 | 168.2 | Шатковский
27 | ЗТП №3445 | 10/0,4 | 96.07 | Шатковский
28 | ЗТП №3453 | 10/0,4 | 176.25 | Шатковский
29 | ЗТП №3503 | 10/0,4 | 312.54 | Шатковский
30 | КТП №3507 | 10/0,4 | 143.32 | Шатковский
31 | КТП №3512 | 10/0,4 | 1,4,56 | Шатковский
32 | КТП № 294 | 10/0,4 | 58.62 | Лукояновский
33 | КТП № 295 | 10/0,4 | 58.76 | Лукояновский
34 | КТП № 856 | 10/0,4 | 142.86 | Лукояновский
35 | ЗТП № 977 | 10/0,4 | 204.91 | Лукояновский
36 | КТП-1000 | 10/0,4 | 82.71 | Лукоянов
37 | КТП № 2370 | 10/0,4 | 237.51 | Лукояновский
38 | КТП № 2451 | 10/0,4 | 189.79 | Лукояновский
39 | ЗТП № 2478 | 10/0,4 | 192.5 | Лукояновский
40 | КТП № 2486 | 10/0,4 | 178.58 | Лукояновский
41 | КТП № 2490 | 10/0,4 | 72.28 | Лукояновский
42 | КТП № 2503 | 10/0,4 | 68.45 | Лукояновский
43 | КТП № 2505 | 10/0,4 | 208.47 | Лукояновский
44 | КТП № 2554 | 10/0,4 | 28.86 | Лукояновский
45 | КТП № 2561 | 10/0,4 | 238.28 | Лукояновский
46 | КТП № 2575 | 10/0,4 | 131.41 | Лукояновский
47 | КТП № 2578 | 10/0,4 | 115.53 | Лукояновский
48 | КТП № 2579 | 10/0,4 | 0 | Лукояновский
49 | КТП № 2602 | 10/0,4 | 335.14 | Лукояновский
50 | КТП № 2606 | 10/0,4 | 22.87 | Лукояновский
51 | КТП № 2612 | 10/0,4 | 58.84 | Лукояновский
52 | КТП № 2613 | 10/0,4 | 38.06 | Лукояновский
53 | КТП № 2629 | 10/0,4 | 299.59 | Лукояновский
54 | КТП № 2631 | 10/0,4 | 77.74 | Лукояновский
55 | КТП № 2640 | 10/0,4 | 133.98 | Лукояновский
56 | ТП №1231 | 10/0,4 | 187.96 | Починковский
57 | ЗТП №1337 | 10/0,4 | 149.57 | Починковский
58 | ЗТП №2670 | 10/0,4 | 0 | Починковский
59 | КТП №2674 | 10/0,4 | 64.8 | Починковский
60 | КТП №2713 | 10/0,4 | 101,78, | Починковский
61 | ЗТП №2741 | 10/0,4 | 45.67 | Починковский
62 | КТП №2742 | 10/0,4 | 425.6 | Починковский
63 | КТП 3766 | 10/0,4 | 94.27 | Починковский
64 | КТП №3805 | 10/0,4 | 0 | Починковский
65 | КТП №3813 | 10/0,4 | 68.14 | Починковский
66 | ЗТП №3828 | 10/0,4 | 292.38 | Починковский
67 | ЗТП №3852 | 10/0,4 | 53.6 | Починковский
68 | ЗТП №3853 | 10/0,4 | 439.65 | Починковский
69 | ЗТП №3855 | 10/0,4 | 277.62 | Починковский
70 | КТП №3857 | 10/0,4 | 167.97 | Починковский
71 | КТП №3858 | 10/0,4 | 107.71 | Починковский
72 | КТП №3859 | 10/0,4 | 136 | Починковский
73 | КТП №3873 | 10/0,4 | 20.72 | Починковский
74 | КТП №3892 | 10/0,4 | 101.45 | Починковский
75 | КТП №3894 | 10/0,4 | 190.74 | Починковский
76 | КТП №595 | 10/0,4 | 83.89 | Лысковский
77 | КТП №596 | 10/0,4 | 0 | Лысковский
78 | КТП №598 | 10/0,4 | 103.46 | Лысковский
79 | РП-6 | 6/0,4 | 0 | Дзержинск
80 | КТП-1083 | 10/0,4 | 48.68 | Б. Болдино
81 | КТП-1129 | 10/0,4 | 85.53 | Б. Болдино
82 | КТП-1957А | 10/0,4 | 77.74 | Гремячки
83 | КТП-1958А | 10/0,4 | 63.96 | Гремячки