## Лист1
Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей ООО "Паритет-НН"
по центрам питания до 35 кВ по состоянию на 2 квартал 2023 года
№ п/п | Наименование источника питания | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на тех.присоединение, кВт | Район
1 | КТП №558 | 10/0,4 | 147 | Шатковский
2 | КТП №604 | 10/0,4 | 7 | Шатковский
3 | КТП №661 | 10/0,4 | 0 | Шатковский
4 | КТП №681 | 10/0,4 | 79.5 | Шатковский
5 | ЗТП №698 | 10/0,4 | 0 | Шатковский
6 | ЗТП №706 | 10/0,4 | 46 | Шатковский
7 | КТП №724 | 10/0,4 | 283 | Шатковский
8 | КТП №725 | 10/0,4 | 197 | Шатковский
9 | ЗТП №728 | 10/0,4 | 130.5 | Шатковский
10 | КТП №978 | 10/0,4 | 0 | Шатковский
11 | ЗТП №1754 | 10/0,4 | 0 | Шатковский
12 | ЗТП №1759 | 10/0,4 | 126.7 | Шатковский
13 | КТП №1769 | 10/0,4 | 41.32 | Шатковский
14 | КТП №1778 | 10/0,4 | 112 | Шатковский
15 | КТП №1789 | 10/0,4 | 28 | Шатковский
16 | ЗТП №1803 | 10/0,4 | 82 | Шатковский
17 | КТП №1842 | 10/0,4 | 0 | Шатковский
18 | КТП №3375 | 10/0,4 | 15 | Шатковский
19 | КТП №3383 | 10/0,4 | 103.5 | Шатковский
20 | КТП №3388 | 10/0,4 | 90.5 | Шатковский
21 | КТП №3392 | 10/0,4 | 59 | Шатковский
22 | КТП №3393 | 10/0,4 | 58 | Шатковский
23 | КТП №3403 | 10/0,4 | 100 | Шатковский
24 | КТП №3415 | 10/0,4 | 0 | Шатковский
25 | КТП №3443 | 10/0,4 | 107.5 | Шатковский
26 | ЗТП №3444 | 10/0,4 | 72.5 | Шатковский
27 | ЗТП №3445 | 10/0,4 | 40 | Шатковский
28 | ЗТП №3453 | 10/0,4 | 142.4 | Шатковский
29 | ЗТП №3503 | 10/0,4 | 126 | Шатковский
30 | КТП №3507 | 10/0,4 | 92.4 | Шатковский
31 | КТП №3512 | 10/0,4 | 43 | Шатковский
32 | КТП № 294 | 10/0,4 | 0 | Лукояновский
33 | КТП № 295 | 10/0,4 | 0 | Лукояновский
34 | КТП № 856 | 10/0,4 | 0 | Лукояновский
35 | ЗТП № 977 | 10/0,4 | 38.5 | Лукояновский
36 | КТП-1000 | 10/0,4 | 82,71. | Лукоянов
37 | КТП № 2370 | 10/0,4 | 190.1 | Лукояновский
38 | КТП № 2451 | 10/0,4 | 49.5 | Лукояновский
39 | ЗТП № 2478 | 10/0,4 | 192.5 | Лукояновский
40 | КТП № 2486 | 10/0,4 | 111.5 | Лукояновский
41 | КТП № 2490 | 10/0,4 | 51.5 | Лукояновский
42 | КТП № 2503 | 10/0,4 | 0 | Лукояновский
43 | КТП № 2505 | 10/0,4 | 139.5 | Лукояновский
44 | КТП № 2554 | 10/0,4 | 0 | Лукояновский
45 | КТП № 2561 | 10/0,4 | 182.5 | Лукояновский
46 | КТП № 2575 | 10/0,4 | 98 | Лукояновский
47 | КТП № 2578 | 10/0,4 | 0 | Лукояновский
48 | КТП № 2579 | 10/0,4 | 0. | Лукояновский
49 | КТП № 2602 | 10/0,4 | 279 | Лукояновский
50 | КТП № 2606 | 10/0,4 | 116 | Лукояновский
51 | КТП № 2612 | 10/0,4 | 0 | Лукояновский
52 | КТП № 2613 | 10/0,4 | 0 | Лукояновский
53 | КТП № 2629 | 10/0,4 | 66.4 | Лукояновский
54 | КТП № 2631 | 10/0,4 | 0 | Лукояновский
55 | КТП № 2640 | 10/0,4 | 50 | Лукояновский
56 | ТП №1231 | 10/0,4 | 0 | Починковский
57 | ЗТП №1337 | 10/0,4 | 43.6 | Починковский
58 | ЗТП №2670 | 10/0,4 | 0. | Починковский
59 | КТП №2674 | 10/0,4 | 0 | Починковский
60 | КТП №2713 | 10/0,4 | 89.4 | Починковский
61 | ЗТП №2741 | 10/0,4 | 0 | Починковский
62 | КТП №2742 | 10/0,4 | 208.8 | Починковский
63 | КТП 3766 | 10/0,4 | 91 | Починковский
64 | КТП №3805 | 10/0,4 | 0. | Починковский
65 | КТП №3813 | 10/0,4 | 67 | Починковский
66 | ЗТП №3828 | 10/0,4 | 0 | Починковский
67 | ЗТП №3852 | 10/0,4 | 0 | Починковский
68 | ЗТП №3853 | 10/0,4 | 285.5 | Починковский
69 | ЗТП №3855 | 10/0,4 | 0 | Починковский
70 | КТП №3857 | 10/0,4 | 57.5 | Починковский
71 | КТП №3858 | 10/0,4 | 61 | Починковский
72 | КТП №3859 | 10/0,4 | 61 | Починковский
73 | КТП №3873 | 10/0,4 | 0 | Починковский
74 | КТП №3892 | 10/0,4 | 65 | Починковский
75 | КТП №3894 | 10/0,4 | 50 | Починковский
76 | КТП №595 | 10/0,4 | 58 | Лысковский
77 | КТП №596 | 10/0,4 | 0 | Лысковский
78 | КТП №598 | 10/0,4 | 78 | Лысковский
79 | РП-6 | 6/0,4 | 0. | Дзержинск
80 | КТП-1083 | 10/0,4 | 0 | Б. Болдино
81 | КТП-1129 | 10/0,4 | 0 | Б. Болдино
82 | КТП-1957А | 10/0,4 | 0 | Гремячки
83 | КТП-1958А | 10/0,4 | 0 | Гремячки
84 | РП-1763 | 10/0,4 | 0 | р.п.Шатки, ул.Нечаевка
85 | ТП-1 | 10/0,4 | 0 | р.п.Шатки, ул.Нечаевка
86 | ТП-2 | 10/0,4 | 0 | р.п.Шатки, ул.Нечаевка
87 | ТП-3 | 10/0,4 | 0 | р.п.Шатки, ул.Нечаевка
88 | ТП-4 | 10/0,4 | 0 | р.п.Шатки, ул.Нечаевка
89 | ТП-973 | 10/0,4 | 0 | Кстовский
90 | ТП-919 | 10/0,4 | 0 | Кстовский
91 | КТП-1855 | 10/0,4 | 0 | Шатковский
92 | КТП-970 | 10/0,4 | 91.6 | Шатковский
93 | КТП-625 | 10/0,4 | 0 | Шатковский